## Subestação
| A5 | A6
Tipo | Convencional | Convencional | select
Tensão Superior (kV) | 230,0 | 500,0 | select
Quantidade | 2 | 1 | input
Tensão do Enrolamento Primário (kV) | 138,0 | 345,0 | select
Potência Nominal (MVA) | 225 | 1200 | input
Tensão do Enrolamento Secundário (kV) | 230,0 | 500,0 | select

## Instalação
| A5 | A6
Tipo de Conexão | Subestação | Subestação | click
Ponto de Conexão | IPATINGA 1 ¦ 138,00 kV ¦ MG ¦ SUDESTE/CENTRO-OESTE ¦ CEMIG GT - CEMIG GERAÇAO E TRANSMISSAO | PRESIDENTE JUSCELINO ¦ 345,00 kV ¦ MG ¦ SUDESTE/CENTRO-OESTE ¦ MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | select
O nível de tensão da linha de uso exclusivo é o mesmo do ponto de conexão? | Sim | Sim | click
Número de Circuitos da LTE | 2 | 1 | select
Tipo de Circuito da LTE | Simples | Simples | click
Bitola Condutor da LTE (MCM) | 1 x 336,4 MCM - CAA - Linnet | 1 x 336,4 MCM - CAA - Linnet | select
Extensão da LTE (km) | 180 | 20 | input